CORPUS FICTIF · Formation IA femmes chercheures · Module M4-nonIT. Les personnes, lieux précis et données sont inventés à des fins pédagogiques.

BROUILLON D'ARTICLE · Lab 1 Rédaction · Piste Sciences & environnement

# Qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau de puits dans deux quartiers périurbains de Lomé

[Notes de travail – brouillon à mettre en forme]

## Contexte

Dans les quartiers périurbains de Lomé, de nombreux ménages utilisent l'eau de puits pour boire et cuisiner. Les latrines sont souvent construites à proximité des puits, faute d'espace.

## Résultats

pH moyen : 5,8 (eaux acides). Nitrates : moyenne de 62 mg/L ; 55 % des puits dépassent la valeur guide de l'OMS (50 mg/L). Coliformes fécaux détectés dans 85 % des puits en saison des pluies et 60 % en saison sèche. Les puits situés à moins de 15 m d'une latrine sont plus contaminés que les autres.

## Méthode

40 puits échantillonnés à deux reprises : saison sèche (février 2025) et saison des pluies (juin 2025). Paramètres : pH, conductivité, nitrates, coliformes fécaux. La distance entre chaque puits et la latrine la plus proche a été mesurée. Analyses au laboratoire [nom à préciser].

## Conclusion

L'eau de tous les puits de Lomé est impropre à la consommation. Recommandations : chloration à domicile, respect d'une distance minimale entre puits et latrines, sensibilisation des ménages, suivi régulier par les services d'hygiène.

## À faire

Ajouter la discussion et les références. Vérifier les unités.